Checklista för inspektion av kosmetiskt solarium

Strålskyddslagen (2018:396)

SSMFS 2025:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar

Version 1.0

Uppdaterat den 2026 01 16

Innehåll

Information	3

Tillsynsverktyg	4

Upplysningar och handlingar för tillsynen	4

Förbud	4

Tillträde för att fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter	4

Polismyndighetens biträde	5

Checklista för inspektion av kosmetiskt solarium Förberedelse inför inspektion	6

2 kap. 2 § SSMFS 2025:1 – Anmälan	7

2 kap. 3 § SSMFS 2025:1 – Anmälans innehåll:	7

Övrig information	8

Inspektion – Allmänna ytor	9

2 kap. 4 § SSMFS 2025:1 – Information om väsentliga förändringar	9

7 kap. 7 § SSL – Kontroll av åldersgräns och skyltning	9

2 kap. 10 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschema	9

2 kap. 11 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschemats innehåll	10

2 kap. 12 § SSMFS 2025:1 – Information till allmänheten	10

2 kap. 13 § SSMFS 2025:1 – Skylt om förbud	11

2 kap. 14 § SSMFS 2025:1 – Information om att huden är ren	12

2 kap. 15 § SSMFS 2025:1 – Marknadsföring	12

2 kap. 16 § SSMFS 2025:1 – Tillhandahållande av produkter	12

2 kap. 19 § SSMFS 2025:1 – Egenkontroll	13

2 kap. 20 § SSMFS 2025:1 – Egenkontrollprogrammets innehåll	14

Inspektion – Kontroll av solarier och utrymmen där solarier finns	15

2 kap. 5 § SSMFS 2025:1 – Utformning och märkning	15

2 kap. 6 § SSMFS 2025:1 – Lysrör	15

2 kap. 5 och 7 § SSMFS 2025:1 – Märkning och information om användning	16

2 kap. 8 § SSMFS 2025:1 – Service	17

2 kap. 9 § SSMFS 2025:1 – Avskärmning	18

2 kap. 10 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschema	18

2 kap. 11 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschemats innehåll	18

2 kap. 12 § SSMFS 2025:1 – Information till allmänheten	19

2 kap. 17 § SSMFS 2025:1 – Skyddsglasögon	19

2 kap. 18 § SSMFS 2025:1 – Extra tidur i obemannad verksamhet	20

Plats för eventuella bilder från inspektionen	21

Bilaga 2-5 från SSMFS 2025:1	22

Information

Checklistan är en del av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) tillsynsvägledning för tillsyn över verksamheter med kosmetiska solarier. Tillsynsmyndigheten (den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet) väljer själv om denna checklista ska användas vid inspektion. Checklistan har uppdaterats efter att den nya föreskriften SSMFS 2025:1 trädde i kraft den 15 september 2025.

Med kosmetiskt solarium avses en teknisk anordning för att kosmetiskt exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att göra huden mörkare (1 kap. 11 § strålskyddslagen (2018:396)).

Verksamheten faller under den kommunala miljökontorets tillsyn när den upplåter kosmetiska solarium av UV-typ 3 (2 kap. 2 § SSMFS 2025:1).

Checklistan är utformad för att kunna bearbetas av den enskilde inspektören så att den passar in i det egna arbetet. Delar kan tas bort eller läggas till. Rubrikerna Förberedelse inför inspektion, Inspektion – Allmänna ytor och Inspektion – Kontroll av solarier och utrymmen där solarier finns är förslag på upplägg för inspektionen i sin helhet. Inspektören kan anpassa ordningen mellan de krav som kontrolleras så att den bättre motsvarar den verksamhet som inspekteras. I denna checklista har vissa paragrafer delats upp och placerats under både Inspektion – Allmänna ytor och Inspektion – Kontroll av solarier och utrymmen där solarier finns. Andra paragrafer återges i sin helhet i båda avsnitten.

Viktigt: Paragraftexterna har anpassats för att kunna användas i en checklista med ja-/nej-frågor. Tänk på att det alltid är utformningen av originaltexterna från lag och föreskrift som är ledande. Om du som miljöinspektör hittar brister i denna checklista eller om du har förslag på hur denna lista kan förbättras kan dessa mailas till registrator@ssm.se. Ange ”Förslag till checklistan för solarietillsyn” i ämnesraden. Om faktiska fel påträffas kommer dessa att åtgärdas snarast. Övriga uppdateringar kommer att göras efterhand när underlag finns i form av inkomna relevanta förslag.

Tillsynsverktyg

Denna del har tagits fram utifrån de frågor om tillsynsverktyg som SSM har tagit del av från miljöinspektörer. Listan är inte uttömmande utan grundas i 8 kap. SSL där mer verktyg finns.

De författningar som hör till strålskyddsområet och som reglerar solarieverksamheter är:

- Strålskyddslagen (2018:396)

- Strålskyddsförordningen (2018:506) (SSF)

- SSMFS 2025:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar

Upplysningar och handlingar för tillsynen

8 Kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396) Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Paragrafen kan användas i syfte att informera en verksamhetsutövare om hens skyldighet att lämna de upplysningar eller handlingar som begärs av inspektören/tillsynsmyndigheten, innan eller i samband med en inspektion.

Exempel: Om verksamhetsutövaren inte svarar på en begäran eller lägger över ansvaret på inspektören att själv ta fram det som begärts, kan denna paragraf användas i syfte att t.ex. påminna verksamhetsutövaren om hens skyldighet eller, om så behövs, välja fatta ett beslut om att vidta åtgärder kopplade till denna paragraf.

Förbud

I vissa lagar finns möjligheten att förbjuda hela eller delar av en verksamhet skrivet i lagtexten. Förbud kan också beslutas med stöd av strålskyddslagen även om det inte uttryckligen framgår i denna. Om tillsynsmyndigheten väljer att förbjuda hela eller delar av en verksamhet med strålning kan förbudet skrivas i form av ett föreläggande. Detta görs med stöd av propositionen till lagen, prop. 2017/18:94 s. 171.

…Ett föreläggande kan avse olika typer av skyddsåtgärder eller begränsningar. Även ett förbud meddelas i form av ett föreläggande. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet ska inte användas…

Tillträde för att fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter

8 Kap. 11 § strålskyddslagen (2018:396) Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, utrymmen och andra anläggningar samt transportmedel där verksamhet enligt denna lag bedrivs för provtagning, undersökningar och andra åtgärder som behövs för tillsynen. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Tillträde enligt denna bestämmelse får inte avse bostäder.

Paragrafen kan användas för de fall där verksamhetsutövaren försvårar eller förhindrar tillträde till den lokal där verksamheten finns eller utrymmen i lokalen. Till exempel kan verksamhetsutövaren informeras om dennes skyldighet eller, om så behövs, kan tillsynsmyndigheten välja att fatta ett beslut om att vidta åtgärder kopplade till denna paragraf.

Polismyndighetens biträde

12 § Polismyndigheten ska ge tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs för tillsynen.

Paragrafen ger tillsynsmyndigheten verktyget men inte tillvägagångssättet, därför behöver tillsynsmyndigheten etablera rutiner för hur denna paragraf används.

Checklista för inspektion av kosmetiskt solarium
Förberedelse inför inspektion

| Dnr: | Inspektör: | Datum: |
| --- | --- | --- |

Verksamhetens namn:

Adress:

Ägare:

Företagets organisationsnummer:

Faktureringsuppgifter:

Kontaktperson/Skötsel:

Telefon:

E-post:

Antal solariebås:

Antal solarier totalt:

Är solariesalongen bemannad? Ja, helt – Personal finns hela tiden och sätter kundens soltid Ja, delvis – Personal finns tillgänglig i reception/kassa men kunden sätter sin soltid själv. Nej – Ingen personal finns tillgänglig och kunden sätter soltid själv. Personal finns endast på plats vissa tider på dygnet/vissa dagar En delvis bemannad salong är att ses som en obemannad salong då kraven för en obemannad salong är högre.

Typ av verksamhet: Solariesalong Träningscenter (gym, simhall): Annat (frisörsalong, hotell, kiosk, spa, arbetsplats):

Övrigt:

2 kap. 2 § SSMFS 2025:1 – Anmälan

| Är verksamheten med kosmetiskt solarium av UV-typ 3 anmäld? - Anmälan krävs om verksamheten ska vara riktad till allmänheten - Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat. Ja – Datum för inkommen anmälan/dnr: Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 3 § SSMFS 2025:1 – Anmälans innehåll:

| Anmälan ska innehålla: Verksamhetsutövarens namn, adress, organisationsnummer, firmatecknare och fakturaadress, Kontaktperson med kontaktuppgifter, Verksamhetens adress, typ av verksamhet som ska bedrivas och tidpunkt då verksamheten ska påbörjas Uppgifter om solarieverksamheten är bemannad eller obemannad, Egenkontrollprogram enligt 20 §, Uppgifter om tillverkare och modell för varje kosmetiskt solarium, Uppgifter om UV-typ för solarierna, och Tillverkarens eller leverantörens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i 5 §. Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

Övrig information

Hyrs solarierna ut av annan firma? Ja Nej Kommentar:

Har annat företag hyrt plats för solarierna i lokalen? Ja Nej Kommentar:

Är solarieverksamheten del av större kedja? Ja Nej Kommentar:

Har det kommit in någon anmälan om brännskada? Ja: – Dnr. för anmälan Nej Kommentar:

Har verksamheten andra pågående ärenden? Ja – Dnr. för ärende: Nej Kommentar:

Övrigt:

Inspektion – Allmänna ytor

2 kap. 4 § SSMFS 2025:1 – Information om väsentliga förändringar

| Finns det väsentliga förändringar: - av de förhållanden som anges i anmälan? Ja Nej har dessa anmälts? Ja – Dnr: Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

7 kap. 7 § SSL – Kontroll av åldersgräns och skyltning

| Säkerställs det att solaren har fyllt 18 år? (Se även avsnittet för det enskilda solariet) Ja, via: Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 10 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschema

| (Se även avsnittet för det enskilda solariet) Exponeringsschema med tillhörande anvisningar anslås väl synligt: - Där bokning eller betalning sker Ja Nej För verksamheten som också använder ett digitalt betalnings- eller bokningssystem: - Exponeringsschemat hålls också tillgängligt digitalt i anslutning till betalnings- eller bokningssystemet Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 11 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschemats innehåll

| Exponeringsschemat ska ange: 1. solarietillverkarens rekommendationer om a) hur hudtyp ska bedömas Ja b) initial testsolning, relaterat till hur hudtyp ska bedömas Ja Nej c) maximalt antal soltillfällen per år, relaterat till hur hudtyp ska bedömas Ja Nej d) maximal soltid i minuter per solningstillfälle, relaterat till hudtyp bedömas Ja Nej 2. att det i de fall som det är osäkert vilken hudtyp användaren har, ska väljas en exponeringstid för en ljusare hudtyp bedömas Ja Nej Informationen i exponeringsschemat inte är i strid med det som följer av avsnitt 2 i bilaga 3 bedömas Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 12 § SSMFS 2025:1 – Information till allmänheten

| (Se även avsnittet för det enskilda solariet) Anslag med ”Råd för att skydda din hälsa” är utformat på det sätt som framgår av bilaga 4. Anslaget i bilaga 4 är i färg och en rimlig bedömning enligt denna paragraf kan vara att anslaget som finns i verksamheten är i färg. Finns anslaget ”Råd för att skydda din hälsa”? Ja Nej - vid plats för betalning eller bokning Ja Nej Är anslaget minst i format A3? Ja Nej Är den placerat så att det är väl synligt? Ja Nej Är texten läslig för den som ska använda solariet Ja Nej För verksamheten som också använder ett digitalt betalnings- eller bokningssystem: - Anslaget ”Råd för att skydda din hälsa” hålls också tillgängligt digitalt i anslutning till betalnings- eller bokningssystemet Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 13 § SSMFS 2025:1 – Skylt om förbud

| Finns skylten med information om förbudet mot att låta någon som är under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium? Ja Nej Är den utformad på det sätt som framgår av bilaga 5? Ja Nej Anslaget i bilaga 5 är i färg och en rimlig bedömning enligt denna paragraf kan vara att anslaget som finns i verksamheten är i färg. Är skylten minst i format A3? Ja Nej Finns skylten väl synlig vid plats där solningen betalas eller bokas? Ja Nej För solarieverksamheter som använder sig av digitala betalnings- eller bokningssystem ska denna information också framgå digitalt. Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 14 § SSMFS 2025:1 – Information om att huden är ren

| Finns information om att huden ska vara ren från krämer och andra kosmetiska produkter innan solning? - Är den väl synlig för den som ska använda solariet Ja Nej För verksamheten som också använder ett digitalt betalnings- eller bokningssystem: - Informationen hålls också tillgängligt digitalt i anslutning till betalnings- eller bokningssystemet Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 15 § SSMFS 2025:1 – Marknadsföring

| Marknadsförs verksamheten: - på ett sätt som antyder att användningen av solarier är hälsofrämjande? Ja Nej - på ett sätt som antyder att användningen av solarier kan ge medicinska effekter? Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 16 § SSMFS 2025:1 – Tillhandahållande av produkter

| Tillhandahåller verksamheten produkter som är avsedda för användning på huden före solning? Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 19 § SSMFS 2025:1 – Egenkontroll

| Innan en verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten får påbörjas ska: - ett egenkontrollprogram vara upprättat Ja Nej - egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |
| Programmet ska vara: - dokumenterat Ja Nej - aktuellt Ja – Uppdaterades senast: Nej - ändamålsenligt för den aktuella verksamheten Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| Det ska säkerställas att alla som arbetar med solarier i verksamheten är väl förtrogna med innehållet i programmet Nej Ja – Hur: Kommentar: | Följa upp |

2 kap. 20 § SSMFS 2025:1 – Egenkontrollprogrammets innehåll

| Egenkontrollprogrammet ska omfatta dokumenterade rutiner som säkerställer att: - förbudet i 7 kap. 6 § strålskyddslagen (2018:396) mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium upprätthålls Ja Nej - varje solariums utformning uppfyller kraven i 2 kap. 5 § SSMFS 2025:1 Ja Nej - kraven på lysrören i 2 kap. 6 § SSMFS 2025:1 efterlevs Ja Nej - varje solarium är märkt i enlighet med 2 kap. 7 § SSMFS 2025:1 Ja Nej - service är utförd i enlighet med 2 kap. 8 § SSMFS 2025:1 Ja Nej - varje solarium är placerat eller avskärmat i enlighet med 2 kap. 9 § SSMFS 2025:1 Ja Nej - kraven beträffande exponeringsschema i 2 kap. 10 och 11 §§ SSMFS 2025:1 är uppfyllda Ja Nej - information är anslagen i enlighet med 2 kap. 12–14 §§ SSMFS 2025:1 Ja Nej - skyddsglasögon finns tillgängliga i enlighet med 2 kap. 17 § SSMFS 2025:1 Ja Nej - kraven i 2 kap. 18 § SSMFS 2025:1 är uppfyllda för obemannade verksamheter Ja Nej - de som arbetar i verksamheten har tillräckliga kunskaper om strålskyddslagen samt dessa föreskrifter Ja Nej - förändringar meddelas den kommunala nämnden i enlighet med 2 kap. 4 § SSMFS 2025:1 Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

Inspektion – Kontroll av solarier och utrymmen där solarier finns

Denna del är tänkt att användas för att dokumentera varje solarium och utrymme där ett eller flera solarier finns. Hela detta avsnitt kan kopieras för att sedan klistra in så många gånger som behövs för att passa antalet solarier som finns i den enskilda verksamheten.

Bås nr/namn:

Solariefabrikat:

Solariemodell:

2 kap. 5 § SSMFS 2025:1 – Utformning och märkning

Denna paragraf förtydligas i 2 kap. 7 § SSMFS 2025:1. Checklista för de kraven finns längre ner.

2 kap. 6 § SSMFS 2025:1 – Lysrör

| Lysrören är märkta med ekvivalenskod Ja, alla Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |
| Lysrören har UV-kod med X- och Y-värden inom det intervall som framgår av solariets märkning Ja, alla Nej Kommentar: | Följa upp |
| För kännedom: Referenstyp för andra källor, t.ex. LED-lampor, kan vara svårare att finna då referenstypbeteckningen kan finnas i själva lampan och behöver inte vara väl synlig. För närvarande har referenstypbeteckningen ingen praktisk användning eftersom LED-lampor inte kan bytas ut annat än av tillverkaren. Bra att veta är att tekniken för dessa solarier med LED-lampor går snabbt framåt vilket innebär att detta troligen kommer att förändras. |  |

2 kap. 5 och 7 § SSMFS 2025:1 – Märkning och information om användning

| Följande punkter som finns i bilaga 2 och bilaga 3 kan kontrolleras: - Är solariet märkt med UV-typ synligt och varaktigt? Ja Nej - Finns UV-lysrörs ekvivalenskod och XY-intervall synligt och varaktigt märkt? Ja Nej - Finns Varningstext med följande innehåll? ”VARNING Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.” Ja Nej - Finns det en automatisk avstängning (extra inbyggt tidur)? Gäller för liggsolarier Ja Nej - Kan alla rekommenderade soltider ställas in enligt exponeringsschemat? Ja Nej - Finns det en lättåtkomlig nödstoppsknapp för avstängning? Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |
| Uppgifter om solariets korrekta användning (bruksanvisning) i enlighet med bilaga 3 ska finnas: - tillgängliga för dess användare Ja Nej - lätt åtkomliga för dess användare Ja Nej I bilaga 3 för SSMFS 2025:1 finner du en utförlig lista för det som ska finnas i bruksanvisningen. Kommentar: | Följa upp |

2 kap. 8 § SSMFS 2025:1 – Service

| Varje kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten ska genomgå service minst en gång om året, eller med det kortare tidsintervall som krävs. Syftet med servicen är att säkerställa att utrustningen fungerar som avsett och att den totala erytemeffektiva irradiansen inte överstiger 0,3 watt per kvadratmeter. - Service av solariet har gjorts enlig angivet intervall och dokumenterats Ja Nej - Dokumentation om tidigare service av solariet finns för de senaste 5 åren Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 9 § SSMFS 2025:1 – Avskärmning

| Är detta solarium placerat eller avskärmat på så sätt att personer inte oavsiktligt kan bli exponerade Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 10 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschema

| Exponeringsschema med tillhörande anvisningar anslås väl synligt: - I direkt anslutning till solariebädden Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 11 § SSMFS 2025:1 – Exponeringsschemats innehåll

| Exponeringsschemat ska ange: 1. solarietillverkarens rekommendationer om a) hur hudtyp ska bedömas Ja Nej b) initial testsolning, relaterat till hudtyp Ja Nej c) maximalt antal soltillfällen per år, relaterat till hudtyp Ja Nej d) maximal soltid i minuter per solningstillfälle, relaterat till hudtyp Ja Nej 2. att det i de fall som det är osäkert vilken hudtyp användaren har, ska väljas en exponeringstid för en ljusare hudtyp Ja Nej Informationen i exponeringsschemat inte är i strid med det som följer av avsnitt 2 i bilaga 3 Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 12 § SSMFS 2025:1 – Information till allmänheten

| Anslag med ”Råd för att skydda din hälsa” är utformat på det sätt som framgår av bilaga 4. Anslaget i bilaga 4 är i färg och en rimlig bedömning enligt denna paragraf kan vara att anslaget som finns i verksamheten är i färg. Finns anslaget ”Råd för att skydda din hälsa”? Ja Nej - på eller intill varje kosmetiskt solarium Ja Nej Är anslaget minst i format A3? Ja Nej Är den placerat så att det är väl synligt? Ja Nej Är texten läslig för den som ska använda solariet Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 17 § SSMFS 2025:1 – Skyddsglasögon

| Finns det skyddsglasögon som är tillgängliga för varje person som använder ett solarium? Ja Nej (Dessa ska uppfylla kraven på transmission enl. svensk standard SS-EN 60335-2-27:2014) Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

2 kap. 18 § SSMFS 2025:1 – Extra tidur i obemannad verksamhet

| Är strömförsörjningen försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets lampor och lysrör efter högst 15 minuters användning? Ja Nej Kommentar: | Följa upp |
| --- | --- |

Plats för eventuella bilder från inspektionen

Bilaga 2-5 från SSMFS 2025:1